## КИП+электрооборуд+эл тех мат
N п/п | Наименование_номенклатуры | Наименование_модификации | Кол-во | Ед. изм. | Дата поступления на склад | Каталог 2 уровня | Каталог номенклатуры | Склад
1436 | Амперметр М42300 750-0-750А | Амперметр М42300 750-0-750А | 5 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.02.02.01 Амперметры | 05_117340_013_Фокин
1447 | Антенна CSM FME mini | Антенна CSM FME mini | 1 | шт | 01.11.2013 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.77 Устройства управления и автоматизации прочие | 05_117340_013_Фокин
1482 | Аппарат AШИК с поиском | Аппарат AШИК с поиском | 4 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.10.77 Аппаратура крановая, экскаваторная прочая | 05_117340_013_Фокин
1448 | Барьер защитный сетевой UDC-1900 S1 | Барьер защитный сетевой UDC-1900 S1 | 1 | шт | 06.08.2014 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.77 Устройства управления и автоматизации прочие | 05_117340_013_Фокин
1521 | Блок комбинированный из розетки и комбинации выключателей БРС-2 | Блок комбинированный из розетки и комбинации выключателей БРС-2 | 10 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.77 Изделия электроустановочные прочие | 05_117340_013_Фокин
1438 | Блок питания 22БП 36 | Блок питания 22БП 36 | 11 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.01 Блоки и источники питания | 05_117340_013_Фокин
1305 | Бугель С20 (100шт) | Бугель С20 (100шт) | 5 | упак | 26.11.2015 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.07 Арматура для воздушных ЛЭП | 05_100241_010_Агейки
1775 | Вводно-распределительное устройство ВРУ | Вводно-распределительное устройство ВРУ | 2 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.11 Продукция электрощитовая | 05_117340_027_Агейки
1555 | Внешний угол CKK10D-N-015-010-K01 IEK | Внешний угол CKK10D-N-015-010-K01 IEK | 270 | шт | 01.08.2013 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1556 | Внешний угол CKK10D-N-040-025-K01 IEK | Внешний угол CKK10D-N-040-025-K01 IEK | 50 | шт | 03.02.2014 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1557 | Внешний угол для миниканала 12х7 10016 ABR | Внешний угол для миниканала 12х7 10016 ABR | 10 | шт | 02.08.2010 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1558 | Внешний угол для миниканала 40х16 10016 ABR | Внешний угол для миниканала 40х16 10016 ABR | 20 | шт | 02.08.2010 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1559 | Внешний угол для миниканала 60х16 10076 ABR | Внешний угол для миниканала 60х16 10076 ABR | 40 | шт | 02.08.2010 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1560 | Внутренний угол CKK10D-V-015-010-K01 IEK | Внутренний угол CKK10D-V-015-010-K01 IEK | 306 | шт | 01.08.2013 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1561 | Внутренний угол CKK10D-V-025-016-K01 IEK | Внутренний угол CKK10D-V-025-016-K01 IEK | 20 | шт | 20.01.2014 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1562 | Внутренний угол CKK10D-V-040-025-K01 IEK | Внутренний угол CKK10D-V-040-025-K01 IEK | 68 | шт | 03.02.2014 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1563 | Внутренний угол для миниканала 12х7 10012 ABR | Внутренний угол для миниканала 12х7 10012 ABR | 10 | шт | 02.08.2010 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1564 | Внутренний угол для миниканала 60х16 10252 ABR | Внутренний угол для миниканала 60х16 10252 ABR | 70 | шт | 04.10.2010 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1732 | Водосчетчик ВСКМ-16/40 | Водосчетчик ВСКМ-16/40 | 3 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.04 Расходомеры | 05_117340_027_Агейки
1733 | Водосчетчик ВСКМ-20 | Водосчетчик ВСКМ-20 | 16 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.04 Расходомеры | 05_117340_027_Агейки
1734 | Водосчетчик ВСКМ-20 | Водосчетчик ВСКМ-20 | 2 | шт | 01.05.2015 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.04 Расходомеры | 05_117340_027_Агейки
1735 | Водосчетчик ВТГ-50 | Водосчетчик ВТГ-50 | 2 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.04 Расходомеры | 05_117340_027_Агейки
1736 | Водосчетчик СКВ-3/15 | Водосчетчик СКВ-3/15 | 13 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.04 Расходомеры | 05_117340_027_Агейки
1737 | Водосчетчик СТВ-100 | Водосчетчик СТВ-100 | 1 | шт | 01.08.2012 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.04 Расходомеры | 05_117340_027_Агейки
1738 | Водосчетчик СТВ-100 | Водосчетчик СТВ-100 | 1 | шт | 01.12.2018 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.04 Расходомеры | 05_117340_027_Агейки
1758 | Возбудитель ТЕ8-320/230-5УХЛ4 ТУ 16-515.157-74 | Возбудитель ТЕ8-320/230-5УХЛ4 ТУ 16-515.157-74 | 1 | шт | 22.06.2009 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.01.88 Запасные части и комплектующие к оборудованию высоковольтному | 05_117340_027_Агейки
1498 | Выключатель 1 кл А 16-027 | Выключатель 1 кл А 16-027 | 10 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.01 Выключатели, переключатели установочные | 05_117340_013_Фокин
1499 | Выключатель 1 кл А 16-027 | Выключатель 1 кл А 16-027 | 7 | шт | 03.06.2008 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.01 Выключатели, переключатели установочные | 05_117340_013_Фокин
1500 | Выключатель 1 кл ОП | Выключатель 1 кл ОП | 421 | шт | 01.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.01 Выключатели, переключатели установочные | 05_117340_013_Фокин
1501 | Выключатель 1 кл ОП | Выключатель 1 кл ОП | 31 | шт | 01.12.2018 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.01 Выключатели, переключатели установочные | 05_117340_013_Фокин
1502 | Выключатель 1 кл СП | Выключатель 1 кл СП | 1359 | шт | 01.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.01 Выключатели, переключатели установочные | 05_117340_013_Фокин
1503 | Выключатель 1 кл СП | Выключатель 1 кл СП | 45 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.01 Выключатели, переключатели установочные | 05_117340_013_Фокин
1504 | Выключатель 1 кл СП | Выключатель 1 кл СП | 35 | шт | 30.03.2007 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.01 Выключатели, переключатели установочные | 05_117340_013_Фокин
1505 | Выключатель 1 кл СП | Выключатель 1 кл СП | 40 | шт | 01.12.2018 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.01 Выключатели, переключатели установочные | 05_117340_013_Фокин
1506 | Выключатель 2 кл СП C56-022 | Выключатель 2 кл СП C56-022 | 9 | шт | 30.03.2007 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.01 Выключатели, переключатели установочные | 05_117340_013_Фокин
1507 | Выключатель 2 кл СП C56-022 | Выключатель 2 кл СП C56-022 | 12 | шт | 03.06.2008 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.01 Выключатели, переключатели установочные | 05_117340_013_Фокин
1765 | Выключатель автоматический АВ 02 2,5А | Выключатель автоматический АВ 02 2,5А | 266 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.01.01 Выключатели автоматические | 05_117340_027_Агейки
1756 | Выключатель масляный ВМГ 10 630А | Выключатель масляный ВМГ 10 630А | 5 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.01.03 Выключатели силовые, разъединители высоковольтные | 05_117340_027_Агейки
1508 | Выключатель ОП ПГ 1 клавишный А 16-001 | Выключатель ОП ПГ 1 клавишный А 16-001 | 18 | шт | 01.12.2018 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.01 Выключатели, переключатели установочные | 05_117340_013_Фокин
1766 | Выключатель ПП 744 | Выключатель ПП 744 | 39 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.02 Выключатели концевые, переключатели пакетные | 05_117340_027_Агейки
1510 | Выключатель С/П 1 кл. С 16-102 | Выключатель С/П 1 кл. С 16-102 | 25 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.01 Выключатели, переключатели установочные | 05_117340_013_Фокин
1466 | Головка громкоговорителя ЗГДШ-2-8 | Головка громкоговорителя ЗГДШ-2-8 | 10 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.88.77 Запасные части и расходные материалы к КИП и А прочие | 05_117340_013_Фокин
1483 | Губки к рубильнику ЯБПВ250 | Губки к рубильнику ЯБПВ250 | 243 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.88 Запасные части и комплектующие к оборудованию низковольтному | 05_117340_013_Фокин
1425 | Датчик уровня ЭХО - 5 | Датчик уровня ЭХО - 5 | 4 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.02.02 Преобразователи и датчики давления | 05_117340_013_Фокин
1467 | Держатель шильдика d 2,5 мм | Держатель шильдика d 2,5 мм | 1000 | шт | 21.05.2008 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.88.77 Запасные части и расходные материалы к КИП и А прочие | 05_117340_013_Фокин
1468 | Держатель шильдика d 4 мм | Держатель шильдика d 4 мм | 1000 | шт | 21.05.2008 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.88.77 Запасные части и расходные материалы к КИП и А прочие | 05_117340_013_Фокин
1449 | Динамометр ДПУ -20 | Динамометр ДПУ -20 | 1 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.77 Устройства управления и автоматизации прочие | 05_117340_013_Фокин
1450 | Динамометр ДПУ-50-1 ГОСТ 13837-79 | Динамометр ДПУ-50-1 ГОСТ 13837-79 | 2 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.77 Устройства управления и автоматизации прочие | 05_117340_013_Фокин
1456 | Диод В 10-10 | Диод В 10-10 | 10 | шт | 02.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.88.02 Диоды | 05_117340_013_Фокин
1457 | Диод В 25-10 | Диод В 25-10 | 16 | шт | 02.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.88.02 Диоды | 05_117340_013_Фокин
1458 | Диод В 50-8 | Диод В 50-8 | 142 | шт | 02.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.88.02 Диоды | 05_117340_013_Фокин
1459 | Диод ВЛ 50-8 | Диод ВЛ 50-8 | 20 | шт | 01.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.88.02 Диоды | 05_117340_013_Фокин
1461 | Диод выпрямительный В 200-10 | Диод выпрямительный В 200-10 | 88 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.88.02 Диоды | 05_117340_013_Фокин
1460 | Диод Д132-50-12 | Диод Д132-50-12 | 131 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.88.02 Диоды | 05_117340_013_Фокин
1792 | Дроссель 1ДБИ-1000ДРЛ/220Н-026М.УХЛ1 172х140х210 | Дроссель 1ДБИ-1000ДРЛ/220Н-026М.УХЛ1 172х140х210 | 1 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.02 Дроссели, ПРА, ИЗУ, стартеры, конденсаторы, трансформаторы | 05_117340_027_Агейки
1793 | Дроссель 1ДБИ-250ДРЛ/220Н-026М.УХЛ1172х140х195 | Дроссель 1ДБИ-250ДРЛ/220Н-026М.УХЛ1172х140х195 | 29 | шт | 03.06.2011 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.02 Дроссели, ПРА, ИЗУ, стартеры, конденсаторы, трансформаторы | 05_117340_027_Агейки
1794 | Дроссель 1ДБИ-400ДРЛ/220Н-026М.УХЛ1172х140х195 | Дроссель 1ДБИ-400ДРЛ/220Н-026М.УХЛ1172х140х195 | 24 | шт | 03.06.2011 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.02 Дроссели, ПРА, ИЗУ, стартеры, конденсаторы, трансформаторы | 05_117340_027_Агейки
1795 | Дроссель 1И 400ДРЛ71/44 Н-001 | Дроссель 1И 400ДРЛ71/44 Н-001 | 7 | шт | 21.09.2010 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.02 Дроссели, ПРА, ИЗУ, стартеры, конденсаторы, трансформаторы | 05_117340_027_Агейки
1796 | Дроссель 1И 400ДРЛ71/44 Н-001 | Дроссель 1И 400ДРЛ71/44 Н-001 | 6 | шт | 29.12.2010 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.02 Дроссели, ПРА, ИЗУ, стартеры, конденсаторы, трансформаторы | 05_117340_027_Агейки
1797 | Дроссель 1И 400ДРЛ71/44 Н-001 | Дроссель 1И 400ДРЛ71/44 Н-001 | 18 | шт | 01.12.2014 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.02 Дроссели, ПРА, ИЗУ, стартеры, конденсаторы, трансформаторы | 05_117340_027_Агейки
1798 | Дроссель 1И 700 ДРЛ 71Н-001 УХЛ1 | Дроссель 1И 700 ДРЛ 71Н-001 УХЛ1 | 10 | шт | 12.08.2010 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.02 Дроссели, ПРА, ИЗУ, стартеры, конденсаторы, трансформаторы | 05_117340_027_Агейки
1799 | Дроссель 1И400ДРЛ44Н-009/001/003 | Дроссель 1И400ДРЛ44Н-009/001/003 | 15 | шт | 24.05.2010 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.02 Дроссели, ПРА, ИЗУ, стартеры, конденсаторы, трансформаторы | 05_117340_027_Агейки
1800 | Дроссель NK250 T/NK250 TP ДНаТ МГЛ 250Вт | Дроссель NK250 T/NK250 TP ДНаТ МГЛ 250Вт | 10 | шт | 20.12.2013 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.02 Дроссели, ПРА, ИЗУ, стартеры, конденсаторы, трансформаторы | 05_117340_027_Агейки
1801 | Дроссель УБИ 40 | Дроссель УБИ 40 | 57 | шт | 01.04.2011 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.02 Дроссели, ПРА, ИЗУ, стартеры, конденсаторы, трансформаторы | 05_117340_027_Агейки
1532 | Дроссель УБИ 80 | Дроссель УБИ 80 | 20 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.02 Дроссели, ПРА, ИЗУ, стартеры, конденсаторы, трансформаторы | 05_117340_013_Фокин
1565 | Заглушка CKK10D-Z-025-016-K01 IEK | Заглушка CKK10D-Z-025-016-K01 IEK | 10 | шт | 20.01.2014 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1566 | Заглушка CKK10D-Z-040-025-K01 IEK | Заглушка CKK10D-Z-040-025-K01 IEK | 64 | шт | 03.02.2014 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1446 | Измеритель Ф0303.5 6AI-6AO 2 AC 1 010101010101 00 | Измеритель Ф0303.5 6AI-6AO 2 AC 1 010101010101 00 | 7 | шт | 17.10.2014 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.08 Устройства микропроцессорные | 05_117340_013_Фокин
1611 | Изолента ХБ ТУ 38-305-8-392-2000 | Изолента ХБ ТУ 38-305-8-392-2000 | 77.5 | кг | 30.06.2011 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.03.05 Ленты электроизоляционные самослипающиеся | 05_117340_013_Фокин
1805 | Изолятор ШС-10 ГОСТ 1232-93 | Изолятор ШС-10ГОСТ 1232-93 | 90 | шт | 09.02.2012 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.08.77 Изоляторы и изделия изоляционные прочие | 05_117340_027_Агейки
1579 | Изолятор ИО-10-3,75 II У3 ГОСТ 9984-85 | Изолятор ИО-10-3,75 II У3ГОСТ 9984-85 | 130 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.08.03 Изоляторы керамические | 05_117340_013_Фокин
1806 | Изолятор ИОС-110-600 УХЛ1 ГОСТ 25073 | Изолятор ИОС-110-600 УХЛ1ГОСТ 25073 | 6 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.08.77 Изоляторы и изделия изоляционные прочие | 05_117340_027_Агейки
1580 | Изолятор ИП-10/1600 750У | Изолятор ИП-10/1600 750У | 49 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.08.77 Изоляторы и изделия изоляционные прочие | 05_117340_013_Фокин
1807 | Изолятор КО-110-1250 | Изолятор КО-110-1250 | 6 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.08.77 Изоляторы и изделия изоляционные прочие | 05_117340_027_Агейки
1533 | Импульсное зажигающее устройство ИЗУ Т70-1000/220-01 УХЛ2 без таймера | Импульсное зажигающее устройство ИЗУ Т70-1000/220-01 УХЛ2 без таймера | 30 | шт | 14.07.2014 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.02 Дроссели, ПРА, ИЗУ, стартеры, конденсаторы, трансформаторы | 05_117340_013_Фокин
1451 | Интегратор счетчик ПВИ -7 | Интегратор счетчик ПВИ -7 | 6 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.77 Устройства управления и автоматизации прочие | 05_117340_013_Фокин
1439 | Исполнительный механизм МЭО-1600/63-0,25У-92К ГОСТ 7192-89 | Исполнительный механизм МЭО-1600/63-0,25У-92К | 1 | шт | 30.03.2007 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.02 Механизмы исполнительные | 05_117340_013_Фокин
1440 | Исполнительный механизм МЭО-1600/63-0,25У-92К ГОСТ 7192-89 | Исполнительный механизм МЭО-1600/63-0,25У-92К | 1 | шт | 01.12.2018 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.02 Механизмы исполнительные | 05_117340_013_Фокин
1441 | Исполнительный механизм МЭО-250/63-0,25У 380 В ГОСТ 7192-89 | Исполнительный механизм МЭО-250/63-0,25У 380 В | 10 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.02 Механизмы исполнительные | 05_117340_013_Фокин
1442 | Исполнительный механизм МЭО-250/63-0,25У 380 В ГОСТ 7192-89 | Исполнительный механизм МЭО-250/63-0,25У 380 В | 2 | шт | 30.03.2007 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.02 Механизмы исполнительные | 05_117340_013_Фокин
1746 | Источник питания "Электроника МС9005" | Источник питания "Электроника МС9005" | 2 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.01 Блоки и источники питания | 05_117340_027_Агейки
1747 | Источники питания ВАКЛЕ-1000-600Н | Источники питания ВАКЛЕ-1000-600Н | 3 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.01 Блоки и источники питания | 05_117340_027_Агейки
1596 | Кабель МКСАШп 4х4х1,2 | Кабель МКСАШп 4х4х1,2 | 0.08 | км | 01.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.05.02 Кабели зоновой связи, местной связи | 05_117340_013_Фокин
1597 | Кабель МКСАШп 4х4х1,2 | Кабель МКСАШп 4х4х1,2 | 0.835 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.05.02 Кабели зоновой связи, местной связи | 05_117340_013_Фокин
1581 | Кабель ААШв 3х120(ож)-10 ГОСТ 18410-73 | Кабель ААШв 3х120(ож)-10 ГОСТ 18410-73 | 0.82 | км | 25.03.2008 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.01.01.01 Кабели силовые для стационарной прокладки с алюминиевой жилой | 05_117340_013_Фокин
1582 | Кабель ААШв 3х150-6 ГОСТ 18410-73 | Кабель ААШв 3х150-6 ГОСТ 18410-73 | 0.115 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.01.01.01 Кабели силовые для стационарной прокладки с алюминиевой жилой | 05_117340_013_Фокин
1604 | Кабель ААШВ-6 3х120 ГОСТ 18410-73 | Кабель ААШВ-6 3х120 ГОСТ 18410-73 | 0.3 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.77 Продукция кабельно-проводниковая прочая | 05_117340_013_Фокин
1605 | Кабель ААШВ-6 3х120 ГОСТ 18410-73 | Кабель ААШВ-6 3х120 ГОСТ 18410-73 | 0.3 | км | 31.01.2007 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.77 Продукция кабельно-проводниковая прочая | 05_117340_013_Фокин
1583 | Кабель АВВГ 3х120-1 ГОСТ 16442-80 | Кабель АВВГ 3х120-1 ГОСТ 16442-80 | 1.23 | км | 14.09.2012 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.01.01.01 Кабели силовые для стационарной прокладки с алюминиевой жилой | 05_117340_013_Фокин
1584 | Кабель АВВГ 3х150-1 ГОСТ 16442-80 | Кабель АВВГ 3х150-1 ГОСТ 16442-80 | 1.235 | км | 14.09.2012 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.01.01.01 Кабели силовые для стационарной прокладки с алюминиевой жилой | 05_117340_013_Фокин
1808 | Кабель АВВГ 3х25+1х16(ож)-1 ГОСТ 16442-80 | Кабель АВВГ 3х25+1х16(ож)-1 ГОСТ 16442-80 | 0.037 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.01.01.01 Кабели силовые для стационарной прокладки с алюминиевой жилой | 05_117340_027_Агейки
1585 | Кабель АСБ 3х95-10 ГОСТ 18410-73 | Кабель АСБ 3х95-10 ГОСТ 18410-73 | 0.112 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.01.01.01 Кабели силовые для стационарной прокладки с алюминиевой жилой | 05_117340_013_Фокин
1586 | Кабель ВВГнг 3х1,5ок-0,66 ТУ 16.К01-37-2003 | Кабель ВВГнг 3х1,5ок-0,66 ТУ 16.К01-37-2003 | 0.6 | км | 17.03.2014 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.01.01.02 Кабели силовые для стационарной прокладки с медной жилой | 05_117340_013_Фокин
1587 | Кабель КГ 3х50+1х16 ТУ16.К73.05-93 | Кабель КГ 3х50+1х16 ТУ16.К73.05-93 | 0.23 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.01.02.01 Кабели силовые гибкие общего назначения | 05_117340_013_Фокин
1588 | Кабель КГ 3х70+1х25 ТУ16.К73.05-93 | Кабель КГ 3х70+1х25 ТУ16.К73.05-93 | 0.104 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.01.02.01 Кабели силовые гибкие общего назначения | 05_117340_013_Фокин
1809 | Кабель СБПу 12х1.0 ГОСТ Р 51312-99 | Кабель СБПу 12х1.0 ГОСТ Р 51312-99 | 0.001 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.03.01 Кабели для сигнализации и блокировки | 05_117340_027_Агейки
1598 | Кабель ТППэп 50х2х0.5 -200 ГОСТ Р 51311-99 | Кабель ТППэп 50х2х0.5 -200 ГОСТ Р 51311-99 | 3.012 | км | 18.02.2014 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.05.02 Кабели зоновой связи, местной связи | 05_117340_013_Фокин
1599 | Кабель ТППэпБбШп 20х2х0.4- 200 ГОСТ Р 51311-99 | Кабель ТППэпБбШп 20х2х0.4- 200 ГОСТ Р 51311-99 | 1.27 | км | 17.12.2013 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.05.02 Кабели зоновой связи, местной связи | 05_117340_013_Фокин
1618 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | 51.5 | кг | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.03.13 Компаунды, лаки, мастики, эмали электроизоляционные | 05_117340_013_Фокин
1488 | Катушка статора электродвигателя СДМЗ 2-22-41-60У4 2000кВт 100об/мин 6000В (черт. 5БГ.254.407-48) ТУ 3391-005-00212788-97 | Катушка статора электродвигателя СДМЗ 2-22-41-60У4 2000кВт 100об/мин 6000В (черт. 5БГ.254.407-48) ТУ 3391-005-00212788-97 | 20 | шт | 15.02.2008 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.88.01 Катушки и обмотки электродвигателей | 05_117340_013_Фокин
1780 | Катушка статора электродвигателя СДМЗ 2-22-41-60У4 2000кВт 100об/мин 6000В (черт. 5БГ.254.407-48) ТУ 3391-005-00212788-97 | Катушка статора электродвигателя СДМЗ 2-22-41-60У4 2000кВт 100об/мин 6000В (черт. 5БГ.254.407-48) ТУ 3391-005-00212788-97 | 1 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.88.01 Катушки и обмотки электродвигателей | 05_117340_027_Агейки
1749 | Контроллер Direct LOGIC DL05 D0-05DD | Контроллер Direct LOGIC DL05 D0-05DD | 4 | шт | 29.01.2014 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.08 Устройства микропроцессорные | 05_117340_027_Агейки
1519 | Коробка ответвительная У-409 | Коробка ответвительная У-409 | 277 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.04 Коробки установочные | 05_117340_013_Фокин
1517 | Коробка У996 ТУ36-18-00-01-56-89 | Коробка У996 ТУ36-18-00-01-56-89 | 17 | шт | 18.03.2008 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.04 Коробки установочные | 05_117340_013_Фокин
1518 | Коробка У996 ТУ36-18-00-01-56-89 | Коробка У996 ТУ36-18-00-01-56-89 | 223 | шт | 20.03.2008 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.04 Коробки установочные | 05_117340_013_Фокин
1520 | Коробка электромонтажная У-995 | Коробка электромонтажная У-995 | 57 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.04 Коробки установочные | 05_117340_013_Фокин
1759 | Короткозамыкатель КЗ-110 с приводом | Короткозамыкатель КЗ-110 с приводом | 1 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.01.88 Запасные части и комплектующие к оборудованию высоковольтному | 05_117340_027_Агейки
1534 | Лампа МО 36-100 | Лампа МО 36-100 | 692 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1535 | Лампа 230-240-40 (Е-14рез) | Лампа 230-240-40 (Е-14рез) | 4523 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1536 | Лампа P 3,75-1+0,5 В15d | Лампа P 3,75-1+0,5 В15d | 45 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1537 | Лампа P 3,75-1+0,5 В15d | Лампа P 3,75-1+0,5 В15d | 60 | шт | 04.03.2008 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1538 | Лампа Б 225-235-40 | Лампа Б 225-235-40 | 216 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1539 | Лампа Б 230-240-25 | Лампа Б 230-240-25 | 311 | шт | 01.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1540 | Лампа ДРИ 2000 | Лампа ДРИ 2000 | 46 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1541 | Лампа ЖС 12-15-15 | Лампа ЖС 12-15-15 | 2047 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1542 | Лампа ЖС 12-15-15 | Лампа ЖС 12-15-15 | 4 | шт | 18.12.2014 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1543 | Лампа ЖС 12-25 | Лампа ЖС 12-25 | 2645 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1547 | Лампа кварцево-галогенная линейная КГ 220-1000-5 | Лампа кварцево-галогенная линейная КГ 220-1000-5 | 150 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1548 | Лампа кварцево-галогенная линейная КГ 220-1500-1 | Лампа кварцево-галогенная линейная КГ 220-1500-1 | 4 | шт | 15.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1549 | Лампа кварцево-галогенная линейная КГ 220-1500-1 | Лампа кварцево-галогенная линейная КГ 220-1500-1 | 5 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1550 | Лампа кварцево-галогенная линейная КГ 220-1500-1 | Лампа кварцево-галогенная линейная КГ 220-1500-1 | 5 | шт | 02.08.2010 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1544 | Лампа КГ 2000 | Лампа КГ 2000 | 9 | шт | 29.05.2009 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1545 | Лампа КГ 2000 | Лампа КГ 2000 | 10 | шт | 23.10.2009 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1551 | Лампа накаливания с цилиндрической колбой Ц 110-4 | Лампа накаливания с цилиндрической колбой Ц 110-4 | 60 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1552 | Лампа накаливания с цилиндрической колбой Ц 220-230-15-1 | Лампа накаливания с цилиндрической колбой Ц 220-230-15-1 | 4213 | шт | 01.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1546 | Лампа Ц 215-225-10 В15d-18 | Лампа Ц 215-225-10 В15d-18 | 100 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.03 Лампы | 05_117340_013_Фокин
1306 | Лента бандажная AISI 304 20х0,7 (25м) | Лента бандажная AISI 304 20х0,7 (25м) | 10 | шт | 26.11.2015 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.77 Арматура кабельная прочая | 05_100241_010_Агейки
1802 | Лоток НЛ-40-П1,87 УТ2,5 | Лоток НЛ-40-П1,87 УТ2,5 | 93 | шт | 16.09.2008 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_027_Агейки
1728 | Манометр WIKA 213.53 кл 1,6 0-1000 бар EN 837-1 | Манометр WIKA 213.53 кл 1,6 0-1000 бар EN 837-1 | 3 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.02.01 Манометры | 05_117340_027_Агейки
1417 | Манометр ДМ2005ф 6 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | Манометр ДМ2005ф 6 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | 1 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.02.01 Манометры | 05_117340_013_Фокин
1418 | Манометр МД 1001-2,5 МРА | Манометр МД 1001-2,5 МРА | 19 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.02.01 Манометры | 05_117340_013_Фокин
1419 | Манометр МП2-Уф 250 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | Манометр МП2-Уф 250 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | 2 | шт | 01.09.2015 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.02.01 Манометры | 05_117340_013_Фокин
1420 | Манометр МП2-Уф 60 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | Манометр МП2-Уф 60 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | 1 | шт | 01.09.2015 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.02.01 Манометры | 05_117340_013_Фокин
1421 | Манометр МП3-Уф 160 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | Манометр МП3-Уф 160 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | 1 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.02.01 Манометры | 05_117340_013_Фокин
1422 | Манометр МП3-Уф 250 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | Манометр МП3-Уф 250 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | 1 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.02.01 Манометры | 05_117340_013_Фокин
1423 | Манометр МП4-Уф 160 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | Манометр МП4-Уф 160 кгс/см2 ГОСТ 2405-88 | 1 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.02.01 Манометры | 05_117340_013_Фокин
1424 | Манометр МТК-100 0-250 кгс/см2 | Манометр МТК-100 0-250 кгс/см2 | 24 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.02.01 Манометры | 05_117340_013_Фокин
1781 | Маслоподъемное кольцо к электродвигателю СДМ 20-49-60 2000 кВт 100 об/мин | Маслоподъемное кольцо к электродвигателю СДМ 20-49-60 2000 кВт 100 об/мин | 4 | шт | 21.03.2007 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.88.77 Запасные части к электродвигателям прочие | 05_117340_027_Агейки
1452 | Модем терминальный МС-52i Cinterion GSM с антенной FME и блоком питания | Модем терминальный МС-52i Cinterion GSM с антенной FME и блоком питания | 1 | шт | 01.11.2013 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.77 Устройства управления и автоматизации прочие | 05_117340_013_Фокин
1760 | Отделитель ОДЗ-1 110/1000 УХЛ | Отделитель ОДЗ-1 110/1000 УХЛ | 1 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.01.88 Запасные части и комплектующие к оборудованию высоковольтному | 05_117340_027_Агейки
1553 | Патрон Е40 Д керамический | Патрон Е40 Д керамический | 295 | шт | 01.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.04 Патроны, цоколи, держатели ламп | 05_117340_013_Фокин
1554 | Патрон Е40 Д керамический | Патрон Е40 Д керамический | 90 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.04 Патроны, цоколи, держатели ламп | 05_117340_013_Фокин
1767 | Переключатель ТПП М3 | Переключатель ТПП М3 | 4 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.02 Выключатели концевые, переключатели пакетные | 05_117340_027_Агейки
1803 | Перфоуголок l1000 мм | Перфоуголок l1000 мм | 469 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_027_Агейки
1567 | Плоский угол для миниканала 12х7 10013 ABR | Плоский угол для миниканала 12х7 10013 ABR | 10 | шт | 02.08.2010 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1568 | Плоский угол для миниканала 40х16 10063 ABR | Плоский угол для миниканала 40х16 10063 ABR | 30 | шт | 02.08.2010 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1569 | Плоский угол для миниканала 60х16 10073 ABR | Плоский угол для миниканала 60х16 10073 ABR | 65 | шт | 02.08.2010 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1570 | Поворот 90 градусов CKK10D-P-015-010-K01 IEK | Поворот 90 градусов CKK10D-P-015-010-K01 IEK | 354 | шт | 01.08.2013 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1571 | Поворот 90 градусов CKK10D-P-025-016-K01 IEK | Поворот 90 градусов CKK10D-P-025-016-K01 IEK | 10 | шт | 20.01.2014 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1729 | Преобразователь ВЭПС-ТИ2-25 | Преобразователь ВЭПС-ТИ2-25 | 2 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.02.02 Преобразователи и датчики давления | 05_117340_027_Агейки
1730 | Преобразователь ВЭПС-ТИ2-32 | Преобразователь ВЭПС-ТИ2-32 | 6 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.02.02 Преобразователи и датчики давления | 05_117340_027_Агейки
1731 | Преобразователь ВЭПС-ТИ2-50 | Преобразователь ВЭПС-ТИ2-50 | 2 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.02.02 Преобразователи и датчики давления | 05_117340_027_Агейки
1748 | Преобразователь измерительный Е-849/9 | Преобразователь измерительный Е-849/9 | 35 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.06 Преобразователи измерительные | 05_117340_027_Агейки
1443 | Преобразователь измерительный Е-859/1 | Преобразователь измерительный Е-859/1 | 6 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.06 Преобразователи измерительные | 05_117340_013_Фокин
1444 | Преобразователь измерительный ИПШ-705 М | Преобразователь измерительный ИПШ-705 М | 18 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.06 Преобразователи измерительные | 05_117340_013_Фокин
1445 | Преобразователь измерительный Ш-78 | Преобразователь измерительный Ш-78 | 16 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.06 Преобразователи измерительные | 05_117340_013_Фокин
1426 | Преобразователь ЭВЧ-01-2-УХЛЧ | Преобразователь ЭВЧ-01-2-УХЛЧ | 8 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.02.02 Преобразователи и датчики давления | 05_117340_013_Фокин
1453 | Прибор КСМ 2 | Прибор КСМ 2 | 21 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.77 Устройства управления и автоматизации прочие | 05_117340_013_Фокин
1804 | Прижим НЛ-ПР У3 | Прижим НЛ-ПР У3 | 400 | шт | 16.09.2008 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_027_Агейки
1592 | Провод А 120 ГОСТ 839-80 | Провод А 120 ГОСТ 839-80 | 2.992 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.02.02 Провода неизолированные для воздушных линий | 05_117340_013_Фокин
1606 | Провод АПВ 10 ГОСТ 6323-79 | Провод АПВ 10 ГОСТ 6323-79 | 2.96 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.77 Продукция кабельно-проводниковая прочая | 05_117340_013_Фокин
1607 | Провод АПВ 1х16 ГОСТ 6323-79 | Провод АПВ 1х16 ГОСТ 6323-79 | 2.37 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.77 Продукция кабельно-проводниковая прочая | 05_117340_013_Фокин
1608 | Провод АПВ 1х2,5 ГОСТ 6323-79 | Провод АПВ 1х2,5 ГОСТ 6323-79 | 5.92 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.77 Продукция кабельно-проводниковая прочая | 05_117340_013_Фокин
1609 | Провод АПВ 4 ГОСТ 6323-79 | Провод АПВ 4 ГОСТ 6323-79 | 3.92 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.77 Продукция кабельно-проводниковая прочая | 05_117340_013_Фокин
1610 | Провод АПВ 6 ГОСТ 6323-79 | Провод АПВ 6 ГОСТ 6323-79 | 0.95 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.77 Продукция кабельно-проводниковая прочая | 05_117340_013_Фокин
1589 | Провод АППВ 2х2.5 ГОСТ 6323-79 | Провод АППВ 2х2.5 ГОСТ 6323-79 | 1.164 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.01.03.03 Провода и шнуры осветительные | 05_117340_013_Фокин
1590 | Провод АППВ 2х4.0 ГОСТ 6323-79 | Провод АППВ 2х4.0 ГОСТ 6323-79 | 0.5 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.01.03.03 Провода и шнуры осветительные | 05_117340_013_Фокин
1591 | Провод АППВ 3х2.5 ГОСТ 6323-79 | Провод АППВ 3х2.5 ГОСТ 6323-79 | 1.717 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.01.03.03 Провода и шнуры осветительные | 05_117340_013_Фокин
1601 | Провод АПСД 2,12х7,1 ГОСТ 7019-80 | Провод АПСД 2,12х7,1 ГОСТ 7019-80 | 99 | кг | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.06 Провода обмоточные | 05_117340_013_Фокин
1602 | Провод АПСД 4х7,5 ГОСТ 7019-80 | Провод АПСД 4х7,5 ГОСТ 7019-80 | 122 | кг | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.06 Провода обмоточные | 05_117340_013_Фокин
1603 | Провод АПСД 5х11,8 ГОСТ 7019-80 | Провод АПСД 5х11,8 ГОСТ 7019-80 | 94 | кг | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.06 Провода обмоточные | 05_117340_013_Фокин
1593 | Провод АС 120/19 ГОСТ 839-80 | Провод АС 120/19 ГОСТ 839-80 | 0.944 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.02.02 Провода неизолированные для воздушных линий | 05_117340_013_Фокин
1594 | Провод НВ -0.50 4 600 ГОСТ 17515-72 | Провод НВ -0.50 4 600 ГОСТ 17515-72 | 0.3 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.04.01 Кабели и провода монтажные, ленточные | 05_117340_013_Фокин
1595 | Провод НВ -1.0 3 600 ГОСТ 17515-72 | Провод НВ -1.0 3 600 ГОСТ 17515-72 | 0.5 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.04.01 Кабели и провода монтажные, ленточные | 05_117340_013_Фокин
1600 | Провод связи КМС-2 ТУ 3574-03-47273194-99 | Провод связи КМС-2 ТУ 3574-03-47273194-99 | 0.96 | км | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.02.05.02 Кабели зоновой связи, местной связи | 05_117340_013_Фокин
1784 | Прожектор UMS-250H | Прожектор UMS-250H | 3 | шт | 15.10.2013 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.01 Светильники | 05_117340_027_Агейки
1757 | Разрядник РВС 110 | Разрядник РВС 110 | 1 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.01.09.02 Ограничители перенапряжений высоковольтные | 05_117340_027_Агейки
1771 | Разъединитель воздушный РВРЗ 1Б10/4000 МУЗ | Разъединитель воздушный РВРЗ 1Б10/4000 МУЗ | 1 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.06 Рубильники, разъединители | 05_117340_027_Агейки
1769 | Разъединитель РДЗ-2-110/1000 1ПР ГОСТ 15150-69 | Разъединитель РДЗ-2-110/1000 1ПР ГОСТ 15150-69 | 1 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.06 Рубильники, разъединители | 05_117340_027_Агейки
1770 | Разъединитель РЛНДМ 10/400 ПРНЗ-10 | Разъединитель РЛНДМ 10/400 ПРНЗ-10 | 1 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.06 Рубильники, разъединители | 05_117340_027_Агейки
1427 | Расходомер Сатурн-100М | Расходомер Сатурн-100М | 1 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.04 Расходомеры | 05_117340_013_Фокин
1428 | Расходомер Сатурн-50М | Расходомер Сатурн-50М | 2 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.04 Расходомеры | 05_117340_013_Фокин
1429 | Расходомер Сатурн-М | Расходомер Сатурн-М | 12 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.04 Расходомеры | 05_117340_013_Фокин
1430 | Расходомер ТМ2СМ 32/64 | Расходомер ТМ2СМ 32/64 | 2 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.04 Расходомеры | 05_117340_013_Фокин
1750 | Регулятор ТЕПЛАР-110 | Регулятор ТЕПЛАР-110 | 4 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.77 Устройства управления и автоматизации прочие | 05_117340_027_Агейки
1462 | Резистор ПЭВ-25 3 кОм | Резистор ПЭВ-25 3 кОм | 70 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.88.04 Резисторы | 05_117340_013_Фокин
1469 | Реле OMШ 2-46 | Реле OMШ 2-46 | 5 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.07 Реле управления и защиты | 05_117340_013_Фокин
1474 | Реле аварийное АНВШ 2-2400 | Реле аварийное АНВШ 2-2400 | 8 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.07 Реле управления и защиты | 05_117340_013_Фокин
1475 | Реле безопасности 3TK2828-1BB41 | Реле безопасности 3TK2828-1BB41 | 1 | шт | 23.08.2016 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.07 Реле управления и защиты | 05_117340_013_Фокин
1476 | Реле безопасности 3TK2830-1CB30 | Реле безопасности 3TK2830-1CB30 | 1 | шт | 23.08.2016 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.07 Реле управления и защиты | 05_117340_013_Фокин
1477 | Реле безопасности 3ТК2825-1ВВ40 | Реле безопасности 3ТК2825-1ВВ40 | 1 | шт | 23.08.2016 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.07 Реле управления и защиты | 05_117340_013_Фокин
1478 | Реле времени РВП-72 | Реле времени РВП-72 | 37 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.07 Реле управления и защиты | 05_117340_013_Фокин
1479 | Реле промежуточное РП21-004 24В | Реле промежуточное РП21-004 24В | 28 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.07 Реле управления и защиты | 05_117340_013_Фокин
1480 | Реле промежуточное РП21-004 24В | Реле промежуточное РП21-004 24В | 80 | шт | 23.11.2007 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.07 Реле управления и защиты | 05_117340_013_Фокин
1470 | Реле РЭВ 571 320А | Реле РЭВ 571 320А | 6 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.07 Реле управления и защиты | 05_117340_013_Фокин
1471 | Реле РЭВ 821 24В | Реле РЭВ 821 24В | 5 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.07 Реле управления и защиты | 05_117340_013_Фокин
1472 | Реле РЭВ 826 110В | Реле РЭВ 826 110В | 4 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.07 Реле управления и защиты | 05_117340_013_Фокин
1473 | Реле РЭВ 881 110В | Реле РЭВ 881 110В | 5 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.07 Реле управления и защиты | 05_117340_013_Фокин
1481 | Реле скорости РС-80 М2-5 | Реле скорости РС-80 М2-5 | 5 | шт | 25.06.2007 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.07 Реле управления и защиты | 05_117340_013_Фокин
1511 | Розетка 1-м СП Прима без заземления | Розетка 1-м СП Прима без заземления | 8 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.02 Розетки установочные | 05_117340_013_Фокин
1512 | Розетка РС 10-038 1СП | Розетка РС 10-038 1СП | 121 | шт | 01.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.02 Розетки установочные | 05_117340_013_Фокин
1513 | Розетка РС 10-038 1СП | Розетка РС 10-038 1СП | 5 | шт | 15.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.02 Розетки установочные | 05_117340_013_Фокин
1514 | Розетка РС 10-038 1СП | Розетка РС 10-038 1СП | 15 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.02 Розетки установочные | 05_117340_013_Фокин
1515 | Розетка РС 10-038 1СП | Розетка РС 10-038 1СП | 70 | шт | 30.03.2007 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.02 Розетки установочные | 05_117340_013_Фокин
1516 | Розетка СП РС 16-007 | Розетка СП РС 16-007 | 2 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.02 Розетки установочные | 05_117340_013_Фокин
1785 | Светильник R-63 E27 белый | Светильник R-63 E27 белый | 25 | шт | 22.07.2008 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.01 Светильники | 05_117340_027_Агейки
1786 | Светильник NORMA 80 0 01 COMTECH | Светильник NORMA 80 0 01 COMTECH | 20 | шт | 20.04.2010 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.01 Светильники | 05_117340_027_Агейки
1525 | Светильник аварийный ССВ-15 | Светильник аварийный ССВ-15 | 65 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.01 Светильники | 05_117340_013_Фокин
1523 | Светильник ЗОМ огонь | Светильник ЗОМ огонь | 10 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.01 Светильники | 05_117340_013_Фокин
1526 | Светильник настенный ОПФ 2х40 | Светильник настенный ОПФ 2х40 | 2 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.01 Светильники | 05_117340_013_Фокин
1787 | Светильник НСП 02-200-003 с решеткой | Светильник НСП 02-200-003 с решеткой | 35 | шт | 17.12.2015 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.01 Светильники | 05_117340_027_Агейки
1788 | Светильник НСП 17-200-001 | Светильник НСП 17-200-001 | 10 | шт | 18.01.2011 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.01 Светильники | 05_117340_027_Агейки
1789 | Светильник НСП 17-200-001 | Светильник НСП 17-200-001 | 1 | шт | 01.12.2018 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.01 Светильники | 05_117340_027_Агейки
1524 | Светильник ПП-07 | Светильник ПП-07 | 18 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.01 Светильники | 05_117340_013_Фокин
1527 | Светильник промышленный РСП 05-250-011 320х365 | Светильник промышленный РСП 05-250-011 320х365 | 3 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.01 Светильники | 05_117340_013_Фокин
1790 | Светильник РКУ 28-250 без стекла | Светильник РКУ 28-250 без стекла | 2 | шт | 15.10.2013 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.01 Светильники | 05_117340_027_Агейки
1791 | Светильник РКУ 28-250 без стекла | Светильник РКУ 28-250 без стекла | 1 | шт | 01.12.2018 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.01 Светильники | 05_117340_027_Агейки
1528 | Светильник точечный R39 | Светильник точечный R39 | 10 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.01 Светильники | 05_117340_013_Фокин
1529 | Светильник точечный R63 | Светильник точечный R63 | 30 | шт | 05.03.2007 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.01 Светильники | 05_117340_013_Фокин
1530 | Светильник точечный R63 | Светильник точечный R63 | 28 | шт | 30.08.2007 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.01 Светильники | 05_117340_013_Фокин
1531 | Светильник точечный R63 | Светильник точечный R63 | 9 | шт | 18.09.2007 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.03.01 Светильники | 05_117340_013_Фокин
1431 | Сигнализатор уровня NIVECTOR FTC968 DC/PNP | Сигнализатор уровня NIVECTOR FTC968 DC/PNP | 3 | шт | 06.08.2014 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.01.04 Расходомеры | 05_117340_013_Фокин
1454 | Сигнализатор УСОМ-Электростоп | Сигнализатор УСОМ-Электростоп | 14 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.77 Устройства управления и автоматизации прочие | 05_117340_013_Фокин
1522 | Сирена СС-1 220В 50Гц | Сирена СС-1 220В 50Гц | 154 | шт | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.02.77 Изделия электроустановочные прочие | 05_117340_013_Фокин
1572 | Соединитель на стык CKK10D-S-015-010-K01 IEK | Соединитель на стык CKK10D-S-015-010-K01 IEK | 440 | шт | 01.08.2013 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1573 | Соединитель на стык CKK10D-S-025-016-K01 IEK | Соединитель на стык CKK10D-S-025-016-K01 IEK | 30 | шт | 20.01.2014 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1574 | Соединитель на стык CKK10D-S-040-025-K01 IEK | Соединитель на стык CKK10D-S-040-025-K01 IEK | 70 | шт | 03.02.2014 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1751 | Стабилизатор ТОН-3/220 | Стабилизатор ТОН-3/220 | 3 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.77 Устройства управления и автоматизации прочие | 05_117340_027_Агейки
1455 | Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | Счетчик A1805RAL-P4GB-DW-4 | 1 | шт | 01.11.2013 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.77 Устройства управления и автоматизации прочие | 05_117340_013_Фокин
1463 | Тиристор Т-171-250-10 | Тиристор Т-171-250-10 | 30 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.88.05 Тиристоры | 05_117340_013_Фокин
1464 | Тиристор ТЛ 4-250-8 | Тиристор ТЛ 4-250-8 | 60 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.88.05 Тиристоры | 05_117340_013_Фокин
1465 | Тиристор ТЛ-271-320-8 | Тиристор ТЛ-271-320-8 | 30 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.88.05 Тиристоры | 05_117340_013_Фокин
1575 | Т-образный угол CKK10D-T-025-016-K01 IEK | Т-образный угол CKK10D-T-025-016-K01 IEK | 10 | шт | 20.01.2014 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1576 | Т-образный отвод для миниканала 40х16 10061 ABR | Т-образный отвод для миниканала 40х16 10061 ABR | 25 | шт | 02.08.2010 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1577 | Т-образный отвод для миниканала 60х16 10251 ABR | Т-образный отвод для миниканала 60х16 10251 ABR | 27 | шт | 02.08.2010 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1578 | Т-образный угол CKK10D-T-040-025-K01 IEK | Т-образный угол CKK10D-T-040-025-K01 IEK | 30 | шт | 03.02.2014 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.01.04.01 Лотки, короба, кабель-каналы и комплектующие к ним | 05_117340_013_Фокин
1774 | Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 | Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 | 1 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.08 Трансформаторы низковольтные | 05_117340_027_Агейки
1754 | Трансформатор ОМП-10/6/0,23 | Трансформатор ОМП-10/6/0,23 | 1 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.01.01.02 Трансформаторы напряжения | 05_117340_027_Агейки
1772 | Трансформатор ПОБС 2А | Трансформатор ПОБС 2А | 2 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.08 Трансформаторы низковольтные | 05_117340_027_Агейки
1755 | Трансформатор ТМЭ 40/6,6/0,23 | Трансформатор ТМЭ 40/6,6/0,23 | 1 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.01.01.02 Трансформаторы напряжения | 05_117340_027_Агейки
1773 | Трансформатор ТСЗВ-40/0,5 | Трансформатор ТСЗВ-40/0,5 | 1 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.08 Трансформаторы низковольтные | 05_117340_027_Агейки
1612 | Трубка ПВХ d 10 ГОСТ 19034-82 | Трубка ПВХ d 10 ГОСТ 19034-82 | 67.42 | кг | 01.08.2011 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.03.11.02 Трубки из поливинилхлоридного пластиката | 05_117340_013_Фокин
1613 | Трубка ПВХ d 20 ГОСТ 19034-82 | Трубка ПВХ d 20 ГОСТ 19034-82 | 50 | кг | 15.05.2010 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.03.11.02 Трубки из поливинилхлоридного пластиката | 05_117340_013_Фокин
1614 | Трубка ТВ-40 d 10 ГОСТ 19034-82 | Трубка ТВ-40 d 10 ГОСТ 19034-82 | 90.1 | кг | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.03.11.02 Трубки из поливинилхлоридного пластиката | 05_117340_013_Фокин
1615 | Трубка ТВ-40 d 3 ГОСТ 19034-82 | Трубка ТВ-40 d 3 ГОСТ 19034-82 | 9.8 | кг | 31.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.03.11.02 Трубки из поливинилхлоридного пластиката | 05_117340_013_Фокин
1616 | Трубка ТВ-40 d 5 ГОСТ 19034-82 | Трубка ТВ-40 d 5 ГОСТ 19034-82 | 9.2 | кг | 01.12.2006 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.03.11.02 Трубки из поливинилхлоридного пластиката | 05_117340_013_Фокин
1617 | Трубка ТВ-40 d 6 ГОСТ 19034-82 | Трубка ТВ-40 d 6 ГОСТ 19034-82 | 8.7 | кг | 29.08.2008 | 118 Изделия электротехнические, электромонтажные и электроустановочные | 118.03.11.02 Трубки из поливинилхлоридного пластиката | 05_117340_013_Фокин
220 | Указатель напряжения 11.3812 | Указатель напряжения 11.3812 | 8 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.02.77 Приборы электроизмерительные прочие | 05_100241_008_Агейки
221 | Указатель напряжения 11.3812 | Указатель напряжения 11.3812 | 2 | шт | 28.02.2007 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.02.77 Приборы электроизмерительные прочие | 05_100241_008_Агейки
222 | Указатель напряжения 11.3812 | Указатель напряжения 11.3812 | 3 | шт | 21.05.2007 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.02.77 Приборы электроизмерительные прочие | 05_100241_008_Агейки
223 | Указатель напряжения 11.3812 | Указатель напряжения 11.3812 | 3 | шт | 17.08.2007 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.02.77 Приборы электроизмерительные прочие | 05_100241_008_Агейки
1752 | Устройство БСНТ-0,8 | Устройство БСНТ-0,8 | 4 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.03.77 Устройства управления и автоматизации прочие | 05_117340_027_Агейки
1437 | Устройство сигнализирующее СУОП-21 6-10 кВ | Устройство сигнализирующее СУОП-21 6-10 кВ | 89 | шт | 31.12.2006 | 116 КИП и А, запасные части и расходные материалы к КИП и А | 116.02.77 Приборы электроизмерительные прочие | 05_117340_013_Фокин
1497 | Щит подшипника к электродвигателю 4А56-71 | Щит подшипника к электродвигателю 4А56-71 | 40 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.88.77 Запасные части к электродвигателям прочие | 05_117340_013_Фокин
1782 | Щит подшипника к электродвигателю 5А225М | Щит подшипника к электродвигателю 5А225М | 5 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.88.77 Запасные части к электродвигателям прочие | 05_117340_027_Агейки
1783 | Щит подшипника к электродвигателю 5АM250S | Щит подшипника к электродвигателю 5АM250S | 1 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.88.77 Запасные части к электродвигателям прочие | 05_117340_027_Агейки
1776 | Электродвигатель 5АН315В-6 160 кВт 1000 об/мин IM1001 IP23 ГОСТ 183-76 | Электродвигатель 5АН315В-6 160 кВт 1000 об/мин IM1001 IP23 ГОСТ 183-76 | 1 | шт | 06.07.2015 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.01 Электродвигатели асинхронные | 05_117340_027_Агейки
1777 | Электродвигатель 5АНМ315МА6 132 кВт 1000 об/мин IM1001 IP23 ГОСТ 183-76 | Электродвигатель 5АНМ315МА6 132 кВт 1000 об/мин IM1001 IP23 ГОСТ 183-76 | 1 | шт | 06.07.2015 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.01 Электродвигатели асинхронные | 05_117340_027_Агейки
1778 | Электродвигатель АИС 63 В2 0,25квт 3000 об/мин ГОСТ Р 51689-2000 | Электродвигатель АИС 63 В2 0,25квт 3000 об/мин ГОСТ Р 51689-2000 | 5 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.01 Электродвигатели асинхронные | 05_117340_027_Агейки
1487 | Электродвигатель Д 25 Г | Электродвигатель Д 25 Г | 1 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.04 Электродвигатели постоянного тока | 05_117340_013_Фокин
1779 | Электродвигатель общепромышленный 355М6У3 200 кВт 1000 об/мин IM1081 IP54 220/380В ГОСТ Р 51689-2000 | Электродвигатель общепромышленный 355М6У3 200 кВт 1000 об/мин IM1081 IP54 220/380В ГОСТ Р 51689-2000 | 1 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.01 Электродвигатели асинхронные | 05_117340_027_Агейки
1490 | Электрощетка ЭГ14 16х25х40 ТУ 16-538.296-76 | Электрощетка ЭГ14 16х25х40 ТУ 16-538.296-76 | 250 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.88.04 Щетки электрические | 05_117340_013_Фокин
1491 | Электрощетка ЭГ4 16х25х40 ТУ 16-538.296-76 | Электрощетка ЭГ4 16х25х40 ТУ 16-538.296-76 | 440 | шт | 26.05.2008 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.88.04 Щетки электрические | 05_117340_013_Фокин
1492 | Электрощетка ЭГ4 16х32х50 ТУ 16-538.296-76 | Электрощетка ЭГ4 16х32х50 ТУ 16-538.296-76 | 800 | шт | 26.05.2008 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.88.04 Щетки электрические | 05_117340_013_Фокин
1493 | Электрощетка ЭГ4 20х30х40 ТУ 16-538.296-76 | Электрощетка ЭГ4 20х30х40 ТУ 16-538.296-76 | 600 | шт | 26.05.2008 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.88.04 Щетки электрические | 05_117340_013_Фокин
1494 | Электрощетка ЭГ4 25х30х40 ТУ 16-538.296-76 | Электрощетка ЭГ4 25х30х40 ТУ 16-538.296-76 | 600 | шт | 25.06.2008 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.88.04 Щетки электрические | 05_117340_013_Фокин
1495 | Электрощетка ЭГ71 12.5х25х40 | Электрощетка ЭГ71 12.5х25х40 | 250 | шт | 30.11.2007 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.88.04 Щетки электрические | 05_117340_013_Фокин
1496 | Электрощетка ЭГ71 25х50х60 ТУ 16-538.296-76 | Электрощетка ЭГ71 25х50х60 ТУ 16-538.296-76 | 600 | шт | 26.05.2008 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.88.04 Щетки электрические | 05_117340_013_Фокин
1489 | Электрощетка ЭГ-71 25х50х64 ТУ 16-538.389-83 | Электрощетка ЭГ-71 25х50х64 ТУ 16-538.389-83 | 924 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.03.88.04 Щетки электрические | 05_117340_013_Фокин
1484 | Элемент тепловой реле ТРН-25 16А | Элемент тепловой реле ТРН-25 16А | 50 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.88 Запасные части и комплектующие к оборудованию низковольтному | 05_117340_013_Фокин
1485 | Элемент тепловой реле ТРН-25 20А | Элемент тепловой реле ТРН-25 20А | 80 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.88 Запасные части и комплектующие к оборудованию низковольтному | 05_117340_013_Фокин
1486 | Элемент тепловой реле ТРН-25 25А | Элемент тепловой реле ТРН-25 25А | 70 | шт | 31.12.2006 | 117 Электрооборудование и запасные части к нему | 117.02.88 Запасные части и комплектующие к оборудованию низковольтному | 05_117340_013_Фокин